Č. 15882-ES/6112/2019/195/LÁ
str. 14

	[image: image1.bmp]
	Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 02  Nové Zámky


	

	Číslo:
	15882-ES/6112/2019/195/LÁ
	
	Nové Zámky 8.11.2019

	Vybavuje:
	Ing. Ladislav Ács
	
	Právoplatnosť:

	


STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Nové Zámky, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a  ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej len „cestný zákon“), v nadväznosti na ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú 8.8.2019 podal
PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35789646

(ďalej len  "stavebník"), ktorého zastupuje Ing. Vladimír Štvrtecký, Zelená alej 1, 940 02 Nové Zámky, a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona, § 16 ods. 1 cestného zákona, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

Výstavba nákupného strediska Piritov

v členení: 
SO 07 - Areálové komunikácie a spevnené plochy

(ďalej len "stavba"), miesto stavby: Nové Zámky, Nitrianska cesta na pozemkoch registra "C" parc. č. 3233/1 a 3233/56 v katastrálnom území Nové Zámky. 
Stručný popis stavby: Povoľuje sa výstavba 149 nekrytých parkovacích miest, prístupných z SO 02B - Miestna komunikácia v rámci stavby „Obytná zóna Západ slnka – I. etapa“, ktorá bola 16.5.2019 povolená stavebným povolením č. 19202-ES/2981/2018/195/JF. Vybuduje sa 3160 m2 komunikácií, 983 m2 manipulačnej plochy, 1894 m2 parkovísk a 982 m2 chodníkov. Spevnené plochy budú odvodnené spádom na okolitý terén a do dažďovej kanalizácie (dažďová kanalizácia a osvetlenie nie sú predmetom tohto konania). Okolie komunikácií a spevnených plôch sa urovná, zatrávni a vysadí sa vysoká zeleň.
Druh stavby: inžinierska novostavba - účelová komunikácia, chodníky a nekryté parkovisko.

Účel stavby: zabezpečenie prístupu, príjazdu a parkovania k budove pre obchod a služby.

A. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú v 03/2019 vypracoval Ing. Štefan Lisý – autorizovaný stavebný inžinier ev. č. 2881*A*2-1, Dunajská 18, 949 01 Nitra, č. zákazky: 11-2019. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant. 

2. Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie stavby.

3. Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny v spôsobe užívania stavby, nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

4. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona špeciálnemu stavebnému úradu oznámiť začatie stavby. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia.

5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou podľa § 75 stavebného zákona.

6. Pred začiatkom stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami a v ich ochranných pásmach treba zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom správcov týchto zariadení a počas prác postupovať v súlade s ich podmienkami.

7. Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom. Zhotoviteľ musí mať oprávnenie na stavebnú činnosť. Stavebník v súlade s § 66 ods. 4 písm. h) stavebného zákona oznámi špeciálnemu stavebnému úradu názov a adresu dodávateľa najneskôr do 15 dní po ukončení výberového konania.. 

8. Stavenisko má byť vytvorené na stavebnom pozemku v súlade s ustanoveniami § 43i stavebného zákona a § 13 vyhlášky.

9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

10. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

11. Stavebník zabezpečí vykonanie archeologického výskumu podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2017/4921-1/7244/Pat z 30.1.2017.
12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky, vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti stavebných výrobkov predloží pri kolaudácii stavby.
13. O priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona a v rozsahu § 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

14. Na stavbe musí byť k dispozícií dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.

15. Terén okolo stavby má byť upravený tak, aby zrážkové vody zo stavby a stavebného pozemku neodtekali na susedné pozemky a aby nespôsobovali ich zamokrenie. Plochy zelene zo strany zástavby rodinných domov majú byť doplnené výsadbou dostatočne účinnej izolačnej zelene na ochranu proti šíreniu hluku.
16. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, že stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie stavby, napr. hlukom, prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod. 
17. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií.
18. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. 

19. Stavba bude dokončená najneskôr do 30.6.2022.

20. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a požiada špeciálny stavebný úrad o kolaudáciu stavby. 
21. Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby zabezpečiť kolaudačné rozhodnutia tých častí stavby, ktoré boli povolené stavebnými úradmi a špeciálnymi stavebnými úradmi (napr. komunikácia v rámci stavby „Obytná zóna Západ slnka – I. etapa“, ktorá bola 16.5.2019 povolená stavebným povolením č. 19202-ES/2981/2018/195/JF, osvetlenie komunikácie, kanalizácia na odvedenie vôd z komunikácie a pod.).

22. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
23. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky, ktoré boli uplatnené k stavbe zo strany dotknutých orgánov.
24. Podmienky uvedené v  územnom rozhodnutí o umiestnení stavby, ktoré  23.8.2017 vydalo Mesto Nové Zámky pod č. 9590-28653/2017/195/LÁ, ostávajú v platnosti.

B. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov:
Ministerstvo obrany SR (vyjadrenie č. ASM-40-451/2019 zo 4.3.2019): 

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasím pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde k zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Dopravný úrad (stanovisko č. j. 8437/2019/ROP-002/8410 20.3.2019):

Stavba s výškou max. 7 m / 121 m n.m. Bpv a stavebné mechanizmy rešpektujú výšku určenú ochrannými pásmami Letiska Nové Zámky 213,7 m n.m. Bpv a svojim charakterom neohrozujú bezpečnosť leteckej prevádzky. V prípade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky stavby a stavebných mechanizmov a zmeny, ktorá by podliehala súhlasu Dopravného úradu podľa § 30 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve, je potrebné opätovne prerokovať. Toto vyjadrenie platí dva roky od dátumu jeho vydania.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (vyjadrenie vlastníka cesty II/563 k DSP č. CS 7571/2019, CZ 22163/2019 zo 16.7.2019):

· Predmetná stavba sa dopravne napája na miestnu komunikáciu riešenú v rámci stavby „OZ Západ slnka‘' s jej následným napojením na cestu II/563 usmernenou stykovou križovatkou. Návrh riešenia križovatky prístupovej komunikácie a cesty II/563 je potrebné kapacitne posúdiť vzhľadom na predpokladanú zvýšenú intenzitu dopravy smerujúcu k OZ Západ slnka a k nákupnému stredisku Piritov a odsúhlasiť s príslušným dopravným inšpektorátom. Uvedené sme požadovali už vo vyjadrení ODPK ÚNSK, list č. CS 5065/2017, CZ 14668/2017 zo dňa 30.06.2017. ...
Všeobecne platné požiadavky:
· Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť narušené odvodnenie povrchu vozovky cesty II/563 a žiadame zachovať funkčnosť odvodnenia celého cestného telesa; upozorňujeme na ust. § 1 a ust. § 14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon: „Na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy...“.
· Zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop.
· Nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku, ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k narušeniu vozovky cesty II. triedy.
· Žiadame, aby sa investor stavby v zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. písomne zaviazal, že počas piatich rokov od ukončenia stavebných prác na ceste II/563 súvisiacich s realizáciou prípojok inžinierskych sietí v telese cesty (v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb.) bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vzniknú z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
· Pri realizácii celej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vozovky cesty II/563 a jej súčastí. Investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu škôd.
· Rešpektovať podmienky realizácie stavby určené vo vyjadrení správcu cesty, ktorého žiadame prizvať k zapíleniu a odfrézovaniu vozovky, ako i k posúdeniu kvality spätnej úpravy rozkopávky cesty II. triedy. Spätnú úpravu rozkopávky žiadame po ukončení protokolárne a preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi cesty. K preberaciemu konaniu stavebník predloží skúšky a atesty o kvalite prác a zabudovaných materiáloch, certifikáty výrobkov, doklady o vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach počas výstavby a po jej ukončení.
· V prípade, že stavba zasahuje do pozemkov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, je potrebné sa so žiadosťou o umiestnenie stavby obrátiť na odbor majetku a investícií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Na základe vyššie uvedeného ODPK ÚNSK súhlasí s predmetnou stavbou za predpokladu, že naše požiadavky, ako i stanovisko správcu cesty budú zapracované v stavebnom povolení a dodržané pri realizácií stavby.
Po uvedení predmetnej stavby do prevádzky v prípade prekročenia kapacity navrhnutej križovatky miestnej komunikácie smerujúcej k OZ Západ slnka a k nákupnému stredisku Piritov s cestou II/563 žiadame investorov predmetných stavieb a ich právnych nástupcov, že zabezpečia na vlastné náklady stavebnotechnickú úpravu križovatky na dostatočnú kapacitu.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia (súhlasné stanovisko č. OU-NZ-OKR-2019/006067-2 z 28.2.2019): 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia po posúdení projektovej dokumentácie súhlasí s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (rozhodnutie č. OU-NZ-OSZP-2016/012705-12-Se zo dňa 21.9.2016 (právoplatné 26.10.2016) o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

Pri príprave dokumentácie stavby a v ďalšom stupni povoľovania tejto činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti:
1. Doplniť dokumentáciu o celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou - napojenie s vjazdom/výjazdom na existujúcu cestu a kontinuálne napojenie na cestu vyššej triedy, aj v súvislosti s pripravovanou rýchlostnou komunikáciou R7, s ich presným pomenovaním/označením.
2. Doplniť výpočet parkovacích miest v zmysle platných predpisov.
3. Všetky dopravné parametre navrhnúť v súlade s príslušnými normamy STN a technickými predpismi.
4. Vyžiadať si vyjadrenia správcov dotknutých komunikácií a ich, požiadavky zohľadniť a rešpektovať.
5. Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
6. Požiadať o záväzné stanovisko Dopravný úrad z pohľadu leteckej dopravy.
7. Dokladovat’ a preukázať v procese projektovej prípravy dostatočne účinné opatrenia na zamedzenie negatívnych vplyvov budúcej prevádzky na okolité obytné prostredie a to najmä z hľadiska šírenia hluku, prachu a vibrácií (napr. vhodnou organizáciou zásobovania, výsadbou dostatočne účinnej izolačnej zelene, vybudovaním vhodnej technickej bariéry zamedzujúcej šíreniu hluku smerom k zástavbe rodinných domov a pod.).
8. Spracovať kvalitné ozelenenie areálu vrátane pásov izolačnej zelene zo strany od rodinných domov.
9. Spracovať a predložiť kvalitné architektonické stvárnenie stavby a jej okolia vzhľadom na exponovanú polohu nákupného strediska.
10. Rešpektovať podmienky územného rozhodnutia vydané Mestom Nové Zámky pod č.3831/2008/2009-14-Fa zo dňa 12.02. 2009 pre uvedenú plánovanú miestnu komunikáciu.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu č. OU-NZ-OSZP-2019/010438-02-Pr z 5.6.2019): 

Navrhovaná stavba v zmysle predloženého projektu stavby pre územné rozhodnutie je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná. 

Objekty SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 03 Kanalizačná prípojka sú v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou, na ktorú je potrebné stavebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy, ako špeciálneho stavebného úradu podľa § 26 vodného zákona. K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné priložiť projekt stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou pre vodohospodárske stavby a náležitosti podľa § 8 a § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Odporúčame riešiť odvádzanie nekontaminovaných dažďových vôd takým spôsobom, aby v maximálnej možnej miere spadnuté zrážky vsiakli do terénu v mieste vzniku za účelom zlepšenia kvalita životného prostredia a znižovania nepriaznivých účinkov sucha.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-NZ-OSZP-2019/006123-02-Kn z 18.3.2019):

Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu odpadov pred ich skládkovaním.

Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch. 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-NZ-OSZP-2016/13619-02-Ko z 26.9.2016):

· uvedená stavba sa má realizovať na území, na ktorom v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "zákon") platí prvý stupeň ochrany územia, v uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované chránené územie,

· podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí,

· stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch (stanovisko na účely stavebného konania č.: ORHZ-NZ2-2019/000373-003 zo 6.5.2019): 

... s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Mesto Nové Zámky (záväzné stanovisko orgánu na úseku miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií č. 6213-ES/3330/2019/183/IK z 3.6.2019):

... z dopravného hľadiska nemá námietky s realizáciou predmetnej stavby v navrhovanej lokalite mesta Nové Zámky, za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

· Stavebník je pri realizácii prác povinný dodržať platné všeobecne záväzné právne predpisy a normy (STN 73 6110, STN 73 6101 a STN 73 6056).

· Realizáciou stavby nesmie byť znečistená alebo ohrozená cesta II/563 (Nitrianska cesta) v Nových Zámkoch, z hľadiska technického stavu (mechanické poškodenie) a narušenia odvodňovacieho systému, ďalej nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

· Odvodnenie navrhovaných komunikácií a spevnených plôch bude zrealizované tak ako je to navrhnuté v predloženej PD.

· Novovybudované komunikácie v danej lokalite bude investor udržovať v stave prejazdnosti z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a jej údržbu vykonávať na vlastné náklady.

· Keďže NS bude dopravne napojené na jestvujúcu komunikačnú sieť prostredníctvom novovybudovanej križovatky a komunikácie tr. B2, tieto musia byť skolaudované a dané do užívania pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na NS.

· V prípade, ak stavebnými prácami dôjde k zásahu do priľahlej cesty II/563 (Nitrianska cesta), odbor komunálnych služieb (ďalej len „OKS“) pripomína skutočnosť, že kompetentným cestným správnym orgánom pre vydanie príslušných povolení pre cestu II/563 (Nitrianska cesta) v k. ú. Nové Zámky je Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a práce je potrebné konzultovať aj so Slovenskou správou ciest.
· V prípade, ak realizáciou stavebných prác dôjde k porušeniu povrchu priľahlého chodníka pri Nitrianskej ceste, tak minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác je potrebné požiadať OKS o povolenie na zvláštne užívanie miestneho chodníka, o povolenie na jeho uzávierku a o určenie použitia a umiestnenia dočasného dopravného značenia. Projekt predkladaný na určenie dočasného dopravného značenia (3x) musí byť odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nových Zámkoch (ďalej len „ODI ORPZ NZ“).

· Keďže stavebné práce budú vedené aj v zelenom páse, je potrebné ich dať odsúhlasiť odboru komunálnych služieb - referátu životného prostredia.

· Súčasťou PD je aj projekt dočasného dopravného značenia, investor musí minimálne 30 dní pred začatím realizácie stavebných prác požiadať OKS o určenie použitia a umiestnenia dočasného dopravného značenia. Projekt predkladaný na určenie dočasného dopravného značenia (3x) musí byť odsúhlasený ODI ORPZ NZ.

· Súčasťou PD je aj projekt trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, OKS požiada po doručení žiadosti od investora o určenie použitia a umiestnenia trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia ODI ORPZ NZ o jeho odsúhlasenie. Projekt predkladaný na určenie projekt trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia (3x) musí byť odsúhlasený ODI ORPZ NZ a trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie musí byť osadené ešte pred kolaudačným konaním danej stavby.

· OKS upozorňuje, že typizovaná plastová skrinka plynomeru RM, ktorá má byť posadená za hranicou p.č. 3233/1, musí byť umiestnená tak, aby nezasahovala do priechodzej šírky priľahlého chodníka.

· Presklené bariérové oplotenie (SO 08b), ktoré je navrhované v dotyku s p.č. 3249 musí byť umiestnené tak, aby nebránilo v priechodzej šírke priľahlého chodníka, ani nebránilo v plynulom prechode peších od OC Tesco smerom na jestvujúci chodník na Nitrianskej ceste.

· Dodávateľ stavebných prác je povinný stavenisko zabezpečiť proti prípadnému úrazu okoloidúcich osôb a zabezpečiť počas celej doby bezproblémový prístup občanov k svojim nehnuteľnostiam pešo aj vozidlom.

· Stavebník je povinný stavbu uskutočňovať tak, aby prácami nevznikli škody na cudzom majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe je povinný stavebník nahradiť podľa platných predpisov.

· Investor je povinný dodržať podmienky vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Mesto - Mestský úrad Nové Zámky, odbor komunálnych služieb (vyjadrenie vlastníka verejnej zelene č. 16409-31984/2019/182/PA z 28.8.2019): ... súhlasí za podmienok:

· v prípade nutnosti rozkopať zeleň, žiadateľ musí požiadať o súhlas na rozkopanie verejnej zelene Mesto Nové Zámky http:/www.novezamky.sk/suhlas-na-rozkopanie-verejnej-zelene/d-10530

· žiadateľ je povinný po ukončení prác zabezpečiť spätnú úpravu terénu aj so zatrávnením, prípadnú náhradnú výsadbu realizovať podľa poveternostných podmienok, po konzultácii na odbore komunálnych služieb tunajšieho úradu,
· na sadové úpravy /zatrávnenie, výsadby/ požadujeme záruku jedno vegetačné obdobie a doporučujeme ich realizovať špecializovanou firmou,

· výkopové práce v zeleni požadujeme realizovať s maximálnym ohľadom na jestvujúcu zeleň a koreňový systém stromov chrániť pred preseknutím (STN 83 7010 - ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie),

· žiadateľ je povinný si počas doby vykonávania rekonštrukcie zabezpečiť kontajnery na odpad vzniknutý pri rekonštrukčných prácach na vlastné náklady a zabezpečiť aj odpratanie a odvoz tohto odpadu na vlastné náklady,

· dodávateľ zemných prác musí pred začatím výkopových prác požiadať správcov inžinierskych sietí (IS) o vytýčenie trasy IS vrátane sietí vrátane verejného osvetlenia. V prípade porušenia vedení, opravu IS hradí dodávateľ zemných prác,
· dodávateľ zemných prác je povinný výkop zabezpečiť proti prípadnému úrazu okoloidúcich osôb a zabezpečiť počas celej doby rozkopávky bezproblémový prístup občanov k svojim nehnuteľnostiam pešo aj vozidlom,

· na prípadný výrub stromov a kríkov nad 10 m2 je potrebné povolenie z Mestského úradu v Nových Zámkoch.
Západoslovenská distribučná, a.s. (vyjadrenie k PD pre stavebné konanie, zn.: CD 35984/2019 zo 16.5.2019, doplnené 2.9.2019):

S predloženou PD pre stavebné konanie súhlasíme ...
Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora pre stavebné účely, neslúži pre pripojenie odberateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky (vyjadrenie č. 35722/2019 z 4.6.2019):

· K PD pre ÚK sme sa vyjadrili listom č.j. 5561/2016 zo dňa 23.9.2016. ...
· S navrhovaným riešením súhlasíme za podmienky, že územie na ktorom bude vodovod vybudovaný, bude mať charakter verejného pozemku, vždy prístupný obsluhe, prevádzke a údržbe.

· Z verejného vodovodu je možné odobrať požiarnu vodu v max. množstve 6,0 l/s. Pitnú vodu je možné použiť na hasenie požiaru pokiaľ bude vo verejnom vodovode dostatočný tlak a množstvo vody. Požiarnu vodu v zmysle požiadaviek Vyhl. č. 699/2004 Z.z. O zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov negarantujeme.
· Pri realizácii prípojok žiadame dodržať STN 25 7801, 73 6005, 75 6101, 73 6760, 75 5401, 75 5402 a zákon č. 442/2002 Z.z. 
· Pred započatím výkopových zemných prác pre prípojky žiadame prizvať pracovníka VPS Nové Zámky ..., ktorý Vám naše podzemné inžinierske siete vytýči a určí Vám miesto a podmienky napojenia.
· Investor je povinný v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. uzatvoriť zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie pred realizáciou napojenia.
· Opravený projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.

SPP - distribúcia, a.s. (vyjadrenie č. TD/KS/0193/2019/Ch z 24.7.2019):

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o energetike"): súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby ...
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 25.4.2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Mesto - Mestský úrad Nové Zámky, odbor komunálnych služieb (vyjadrenie vlastníka verejného osvetlenia č. 2829-ES/1614/2019/182/JK z 11.3.2019): 

Vo vyznačenom záujmovom území sa nachádzajú siete verejného osvetlenia mesta. Pred zahájením stavebných úprav je potrebné vytýčenie rozvodov verejného osvetlenia mesta, jeho správcom, firmou Brantner Nové Zámky s.r.o. ...

V prípade nedodržania podmienok, prípadné vzniknuté škody hradí investor.

S projektovou dokumentáciou súhlasíme.

Slovak Telekom, a.s. (vyjadrenie č. 6611922292 zo dňa 8.8.2019, platnosť vyjadrenia do 8.2.2020):

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenia tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody  nie je možné preložiť zrealizovať prekládky SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout1.aspx. Vytýčenie bude realizované  do troch týždňov od podania objednávky.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:


- Všeobecné podmienky ochrany SEK

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa uvádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov. na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Orange Slovensko, a.s. (vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. č. BA-0902/2019 z 28.3.2019):

... dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre Investora vykoná Orange a.s., alebo ním poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území , resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

· pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrch terénu objednať u správcu PTZ  /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/

· preukázateľne oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +, - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

· dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

· nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

· vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

· aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

· pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

· aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. čísle 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378

· je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme na zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)

· pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

· ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: xxxx

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. (vyjadrenie č. 08/2019-NZ z 10.3.2019): 

S realizáciou uvedenej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby ... nedôjde k styku s elektronickou komunikačnou sieťou spoločnosti UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Toto vyjadrenie platí 1 rok.

KONFER net, s.r.o. (vyjadrenie č. 0002726 zp 17.6.2019):

... vo vami vyznačenej záujmovej oblasti dôjde ku styku s našou podzemnou optickou sieťou, ktorá sú v našom vlastníctve a v našej správe. V záujmovom území sa nachádza podzemné optické prístupové vedenie (Oranžová farba), a príprava na rozšírenie hdpe vedenia pre diaľkový optický kábel Dvory-NZ-Andovce (Ružová farba). Z dôvodu plánovaného rozšírenia diaľkovodu žiadame koordinovať výkopové a stavebné práce na príjazdovej ceste z ulice Nitrianska a zároveň umožniť pokládku našej chráničky pod telesom cesty (Ružová trasa).
Zároveň žiadame o súhlas na pripokládku HDPE rúr vyznačených zelenou farbou.
Tiež ponúkame možnosť pripojiť objekt nákupného centra na optickú sieť KONFER fiber, pričom by naša spoločnosť znášala náklady na zhotovenie prípojky.
Pred zahájením výstavby je investor povinný pred začatím prác požiadať o vytýčenie podzemných sieti!

Pri výstavbe ste povinní dodržať všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácii KONFER net, ktoré sú v prílohe tohto vyjadrenia!
Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 3146/4/2019 z 7.6.2019):

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
C. Účastníci konania: PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08  Bratislava; Ing. Štefan Lisý, Dunajská 18, 949 01  Nitra; TESCO STORES SR a.s., Kamenné  námestie 1A, 815 61  Bratislava;
Ladislav Kondé, Andovská 19/A, 940 02  Nové Zámky; Erik Mach, Nábrežná 16, 940 02  Nové Zámky; Viera Machová, Nábrežná 4721/16, 940 02  Nové Zámky; Ing. Róbert Korpa, Rozmarínová 15, 940 02  Nové Zámky; Mgr. Adriana Korpová, Rozmarínová 15, 940 02  Nové Zámky; Ing. arch. Jaroslav Košnar, Rozmarínova 7, 940 02  Nové Zámky; PhDr. Katarína Košnarová, Rozmarínova 7, 940 02  Nové Zámky; PaedDr. Martin Kedro, Heydukova 16, 940 02  Nové Zámky; Gabriel Hlavicska, S.H.Vajanského 41, 940 02  Nové Zámky; ADA trading, s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04  Bratislava; Anicrop a.s., Papraďová 3, 821 01  Bratislava; Andrea Henteková, Cyrilometódska 36, 940 02  Nové Zámky; RIVAL CAR spol.s r.o., Komárňanská 88, 940 02  Nové Zámky; Lucia Mančušková, Nitrianska cesta 99, 940 02  Nové Zámky; Anna Töröková, Podzámska 13, 940 02  Nové Zámky; Marianna Kmeťová, T. Vansovej 32, 940 02  Nové Zámky; Mgr. Mária Čengelová, Nitrianska cesta 103, 940 02  Nové Zámky; Klára Poneszová, Pod kopcom 60, 940 02  Nové Zámky; Mária Feješová, T.Vansovej 30, 940 02  Nové Zámky; Valéria Patakyová, Trávna 1, 940 02  Nové Zámky; Rudolf Ondreáš, Nitrianska cesta 107, 940 02  Nové Zámky; Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02  Nové Zámky.
D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania, preto nie je potrebné o nich rozhodovať.
E. Platnosť rozhodnutia: V zmysle § 67 stavebného zákona toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa zo stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e
Dňa 8.8.2019 podal stavebník v zastúpení žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané 23.8.2017 pod č. 9590-28653/2017/195/LÁ.
Pretože podanie nebolo úplné a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre jeho riadne a spoľahlivé posúdenie, stavebník bol po uhradení správneho poplatku 16.8.2019 vyzvaný na doplnenie podania a súčasne stavebné konanie bolo rozhodnutím prerušené. Podanie bolo postupne do 12.9.2019 doplnené. 

Špeciálny stavebný úrad 17.9.2019 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie k navrhovanej činnosti v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 21.9.2016 vydal rozhodnutie č. OU-NZ-OSZP-2016/012705-12-Se. Špeciálny stavebný úrad preto v súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona kópiu žiadosti o vydanie stavebného konania s údajom o zverejnení vydaného záverečného stanoviska bezodkladne zverejnil na úradnej tabuli a na www.novezamky.sk; žiadosť je zverejnená do právoplatného ukončenia tohto konania. Informácia o rozhodnutí v súlade s § 140c ods. 13 stavebného zákona a podmienky pre prípravu dokumentácie a pre povoľovanie navrhovanej činnosti sú uvedené v časti B výroku tohto rozhodnutia. Podanie po doplnení obsahuje aj stanovisko projektanta k rozhodnutiu zo zisťovacieho konania.
V súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad 17.9.2019 zaslal oznámenie o začatí stavebného konania s predpísanými prílohami aj Okresnému úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe oznámenia stavebného úradu dňa 23.10.2019 vydal záväzné stanovisko č. OU-NZ-OSZP-2019/017595-03-Se, ktorým konštatuje, že návrh na začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia je v súlade so zákonom a s podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania č. OU-NZ-OSZP-2016/012705-12-Se zo dňa 21.9.2016.
Stavebník v konaní predložil nasledovné doklady: splnomocnenie stavebníka z 22.2.2019 pre Ing. Vladimíra Štvrteckého, Zelená alej 1, 940 02 Nové Zámky na vybavenie stavebného povolenia, na preberanie všetkých s tým súvisiacich písomností a vzdania sa odvolania; projektovú dokumentáciu uvedenú v podmienke A.1 tohto rozhodnutia; záväzné stanovisko Mesta Nové Zámky, ako príslušného stavebného úradu č. 4518-10154/2019/195/LÁ z 30.4.2019 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona o overení dodržania podmienok platného územného rozhodnutia a doklady uvedené v časti B tohto rozhodnutia. 

Špeciálny stavebný úrad si elektronicky vyhotovil kópiu katastrálnej mapy a výpis z listu vlastníctva č. 14265 z informačných systémov verejnej správy.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Špeciálny stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Špeciálny stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Špeciálny stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

P o u č e n i e
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
Podľa § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona proti stavebnému povoleniu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad územného rozhodnutia s obsahom záverečného stanoviska č. OU-NZ-OSZP-2016/012705-12-Se, ktoré dňa 21.9.2016 vydal Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie; lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní a začne plynúť od dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

Mgr. art. Otokar Klein
primátor mesta
Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g) vo výške 400 € bol zaplatený dňa 13.8.2019.
Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia 
Doručí sa do vlastných rúk:

1. Ing. Vladimír Štvrtecký, Zelená alej 1, 940 02  Nové Zámky
2. Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02  Nové Zámky
3. Ladislav Kondé, Andovská 19/A, 940 02  Nové Zámky
4. Erik Mach, Nábrežná 16, 940 02  Nové Zámky
5. Viera Machová, Nábrežná 4721/16, 940 02  Nové Zámky
6. Ing. Róbert Korpa, Rozmarínová 15, 940 02  Nové Zámky
7. Mgr. Adriana Korpová, Rozmarínová 15, 940 02  Nové Zámky
8. Ing. arch. Jaroslav Košnar, Rozmarínova 7, 940 02  Nové Zámky
9. PhDr. Katarína Košnarová, Rozmarínova 7, 940 02  Nové Zámky
10. PaedDr. Martin Kedro, Heydukova 16, 940 02  Nové Zámky
11. Gabriel Hlavicska, S.H.Vajanského 41, 940 02  Nové Zámky
12. Andrea Henteková, Cyrilometódska 36, 940 02  Nové Zámky
13. Lucia Mančušková, Nitrianska cesta 99, 940 02  Nové Zámky 

14. Anna Töröková, Podzámska 13, 940 02  Nové Zámky
15. Marianna Kmeťová, T. Vansovej 32, 940 02  Nové Zámky
16. Mgr. Mária Čengelová, Nitrianska cesta 103, 940 02  Nové Zámky
17. Klára Poneszová, Pod kopcom 60, 940 02  Nové Zámky
18. Mária Feješová, T.Vansovej 30, 940 02  Nové Zámky
19. Valéria Patakyová, Trávna 1, 940 02  Nové Zámky
20. Rudolf Ondreáš, Nitrianska cesta 107, 940 02  Nové Zámky

21. Ing. Štefan Lisý, Dunajská 18, 949 01  Nitra

Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky:
22. TESCO STORES SR a.s., Kamenné  námestie 1A, 815 61  Bratislava
23. Anicrop a.s., Papraďová 3, 821 01  Bratislava
24. ADA trading s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04  Bratislava
25. RIVAL CAR spol.s r.o., Komárňanská 88, 940 02  Nové Zámky
Na vedomie cestou elektronickej schránky: 

26. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 940 02  Nové Zámky
27. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01  Nitra
28. OR Hasičského a záchranného zboru, Komárňanská cesta 15, 940 02  Nové Zámky
29. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
30. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ľanová 17, 940 02  Nové Zámky
31. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava
32. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
33. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava
34. KONFER net, s.r.o., Hlboká cesta 60, 941 31  Dvory nad Žitavou

Na vedomie:
35. Mesto Nové Zámky, odb. komunálnych služieb, Hlavné námestie 10, 940 02  Nové Zámky

Na vedomie cestou elektronickej schránky po nadobudnutí právoplatnosti (podľa § 38 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z.z.):
36. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 940 02  Nové Zámky

37. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Zverejnenie rozhodnutia
Toto stavebné povolenie sa v súlade s § 42 ods. 6 stavebného zákona zverejní na úradnej tabuli Mestského úradu v Nových Zámkoch a súčasne sa aj na www.novezamky.sk na dobu do nadobudnutia jeho právoplatnosti. 
Vyvesené od
..........................................

do
..........................................

Potvrdené dňa
..........................................

podpis
.......................................... 

