Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola

Priebeh schvaľovacieho procesu umiestnenia novej prevádzky pozostáva z dvoch krokov:

- Výstavba novej budovy / zmena účelu využitia existujúcej budovy na prevádzku zariadenia pre deti a mládež –  body A.1 až A.3 / B.

- Uvedenie priestorov zariadenia pre deti a mládež do prevádzky a schválenie

prevádzkového poriadku –  bod C.

Priebeh schvaľovacieho procesu je nasledovný:

| Postup konania | Povinnosť investora/žiadateľa | Forma odborného vyjadrenia RÚVZ |
| --- | --- | --- |
| A.1 Výstavba novej budovy Územné konanie stavby alebo Územné konanie stavby zlúčené so stavebným konaním | Investor/stavebník* je povinný požiadať RÚVZ o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby. Záväzné stanovisko je jedným z podkladov pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby stavebným úradom. Forma a náležitosti žiadosti sú uvedené na stránke RÚVZ, na portáli www.slovensko.sk. Náležitosti žiadosti definuje § 13 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z., pričom RÚVZ si podľa § 13 ods. 6 tohto zákona môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska. Povinná príloha: projektová dokumentácia Žiadosť je možné podať elektronicky cez portál www.slovensko.sk alebo písomne v listinnej podobe na miestne príslušný RÚVZ. | záväzné stanovisko k návrhu na územné konanie |
| A.2 Výstavba novej budovy Stavebné konanie stavby | Vo vzťahu k orgánom verejného zdravotníctva žiadna. | RÚVZ sa k stavebnému konaniu stavby nevyjadruje. |
| A.3 Výstavba novej budovy Kolaudácia stavby | Investor/stavebník* je povinný požiadať RÚVZ o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby. Záväzné stanovisko je jedným z podkladov pre vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu. Forma a náležitosti žiadosti sú uvedené na stránke RÚVZ, na portáli www.slovensko.sk. Náležitosti žiadosti definuje § 13 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z., pričom RÚVZ si podľa § 13 ods. 6 tohto zákona môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska. Povinná príloha: Podľa druhu rozsahu stavby, napr. doklad o zdravotnej bezchybnosti pitnej vody, certifikáty použitých materiálov(napr. povrchová úprava podlahy, doklad o účinnosti vzduchotechnického zariadenia, klimatizácie, svetlotechnický posudok, protokol o meraní hluku a pod.) Žiadosť je možné podať elektronicky cez portál www.slovensko.sk alebo písomne v listinnej podobe na miestne príslušný RÚVZ. | záväzné stanovisko k návrhu na kolaudáciu stavby |
| B. Zmena účelu využitia existujúcej budovy | Investor/stavebník* je povinný požiadať RÚVZ o vydanie záväzného stanoviska k zmene účelu využitia stavby. Záväzné stanovisko je jedným z podkladov pre vydanie rozhodnutia o zmene účelu využitia stavby stavebným úradom. Forma a náležitosti žiadosti sú uvedené na web stránke ÚVZ SR, RÚVZ, na portáli www.slovensko.sk. Náležitosti žiadosti definuje § 13 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z., pričom RÚVZ si podľa § 13 ods. 6 tohto zákona môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska. Povinná príloha: projektová dokumentácia Žiadosť je možné podať elektronicky cez portál www.slovensko.sk alebo písomne v listinnej podobe na miestne príslušný RÚVZ. | záväzné stanovisko k návrhu na zmenu účelu využitia stavby |
| C. Uvedenie priestorov do prevádzky a schválenie prevádzkového poriadku | Prevádzkovateľ** je povinný požiadať RÚVZ o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov do prevádzky Prevádzkovateľ je zároveň povinný vypracovať prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mládež a predložiť ho RÚVZ na schválenie. Náležitosti prevádzkového poriadku sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Vzor prevádzkového poriadku je uverejnený na internetovej stránke ÚVZ SR a RÚVZ. Forma a náležitosti žiadosti sú uvedené na web stránke ÚVZ SR, RÚVZ, na portáli www.slovensko.sk. Náležitosti žiadosti definuje § 13 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z., pričom RÚVZ si podľa § 13 ods. 6 tohto zákona môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie rozhodnutia. Povinná príloha: doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel aktuálny doklad o kvalite pitnej vody v rozsahu minimálnej analýzy podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ak je dodávateľom pitnej vody podľa § 17a ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. prevádzkový poriadok, ktorého súčasťou je sanitačný poriadok posudok o riziku, ktorého súčasťou sú karty bezpečnostných údajov pre všetky chemické látky s ktorými môžu žiaci a študenti pracovať /v prípade prevádzok, v ktorých sa pracuje s nebezpečnými chemickými faktormi/ doklad o zabezpečení výmeny vzduchu v priestoroch bez možnosti priameho vetrania vzduchotechnickými zariadeniami ak je súčasťou zariadenia aj bazén, musí prevádzkovateľ plniť povinnosti pre prevádzkovateľov umelého kúpaliska, ak je súčasťou stravovacia prevádzka, tak náležitosti požadované pri zariadeniach spoločného stravovania protokol z merania hluku /vo vzťahu k prípadným konkrétnym vonkajším alebo vnútorným zdrojom hluku/ Žiadosť je možné podať elektronicky cez portál www.slovensko.sk alebo písomne v listinnej podobe na miestne príslušný RÚVZ. | rozhodnutie k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky a k návrhu na schválenie prevádzkového poriadku |

* Investor/stavebník  alebo **Prevádzkovateľ  je fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba